Исходные данные для расчета нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ нормируемым абонентам

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | С ж , мг/л | С ст., мг/л. | С рас, мг/л. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Железо | 1,965 | 0,1 | 1,527 |
| 2. | Нефтепродукты | 3,63 | 0,03 | 2,14 |
| 3. | Хлориды | 79,6 | 111,2 | 154,02 |
| 4. | СПАВ анионакт. | 1,21 | 0,05 | 2,27 |
| 5. | Фенол | 0,026 | 0,001 | 0,05 |
| 6. | Медь | 0,000 | 0,001 | 0,0033 |
| 7 | Цинк | 0,0265 | 0,009 | 0,051 |
| 8. | Свинец | 0,00105 | 0,005 | 0,010 |
| 9. | Марганец | 0,0395 | 0,009 | 0,045 |
| 10. | Хром общий | 0,007 | 0,027 | 0,054 |
| 11. | Жиры | 83,755 | 0 | 0 |
| 12. | Сульфаты | 75,91 | 80,53 | 107,80 |
| 13. | Алюминий | 0,27 | 0,037 | 0,242 |
| 14. | ХПК | 587,75 | 15,0 | 300 |
| 15. | Кадмий | 0 | 0,0001 | 0,00048 |
| 16. | Кобальт | 0 | 0,001 | 0,0048 |
| 17. | Аммоний солевой | 87,13 | 0,5 | 12,5 |
| 18. | Никель | 0 | 0,001 | 0,0048 |

Сж- концентрация загрязняющих веществ в сточных водах от объектов жилищного фонда;

Сст – допустимая концентрация нормируемого загрязняющего вещества в составе нормативов допустимого сброса, утвержденных организации ВКХ;

С рас – расчетная концентрация загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих на очистные сооружения, обеспечивающая НДС, установленный для организации ВКХ

Сведения о расходах сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения г. Нефтекамска

за 2013 год

|  | Q (тыс. м3) | Q пр (тыс. м3) | Q ж (тыс.м3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Годовой расход сточных вод | 8793,59 | 1833,11 | 6960,48 |

Q - годовой расход сточных вод, поступивших на очистные сооружения;

Q пр.  - годовой расход сточных вод абонентов, не относящихся к жилищному фонду;

Q ж  - годовой расход сточных вод от объектов жилищного фонда.