|  |
| --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ** **об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям**  |
| **МУП "Нефтекамскводоканал" за 2016 год** |
|   |   |  |
| **№ п/п** | **Информация, подлежащая раскрытию** | **Значение** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Аварийность на канализационных сетях, единиц на километр | 0 |
| 2 | Количество засоров на самотечных сетях, единиц на километр | 8,86 |
| 3 | Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: | 625 |
| 3.1 | Взвешенные вещества | 72 |
| 3.2 | БПК5 | 72 |
| 3.3 | Аммоний-ион | 72 |
| 3.4 | Нитрит-анион | 72 |
| 3.5 | Фосфаты (по Р) | 72 |
| 3.6 | Нефтепродукты | 72 |
| 3.7 | Микробиология | 193 |
| 4 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: | 144 |
| 4.1 | Взвешенные вещества | 0 |
| 4.2 | БПК5 | 36 |
| 4.3 | Аммоний-ион | 36 |
| 4.4 | Нитрит-анион | 46 |
| 4.5 | Фосфаты (по Р) | 36 |
| 4.6 | Нефтепродукты | 0 |
| 4.7 | Микробиология | 0 |
| 5 | Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении), % | 100 |
| 6 | Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении, дней | 10 |
| 7 | Комментарии | в п. 6 указана продолжительность рассмотрения заявлений в течение 10 рабочих дней |