## 1 квартал
Приводим информацию о качестве воды питьевой централизованного водоснабжения за I квартал 2023 года.
№ | Ингредиенты | Методы анализа | СанПиН | Единицы | Результат
|  |  | 2. 1. 3684-21 | измерения | анализа
1.2.3685-21
1 | Запах при 200С | Органолептический | Не более 2 | баллы | 0
2 | при 600С | Органолептический | Не более 2 | баллы | 0
3 | Привкус | Органолептический | Не более 2 | баллы | 0
4 | Цветность | Фотометрический | Не более 20 | градусы | 9
5 | Мутность | Фотометрический | Не более 1,5 | мг/дм3 | 0.67
6 | Водородный показатель | Потенциометрический | 6,0-9,0 | ед.рН | 7.38
7 | Жесткость общая | Титриметрический | Не более 7.0 | °Ж | 3.55
8 | Щелочность | Титриметрический | Не нормируется | ммоль/дм3 | 2.16
9 | Хлориды | Титриметрический | Не более 350 | мг/дм3 | 38
10 | Окисляемость перманганатная | Титриметрический | Не более 5 | мг/дм3 | 2.1
11 | Аммоний ион | Фотометрический | Не более 2,0 | мг/дм3 | менее 0,100
12 | Нитриты | Фотометрический | Не более 3,0 | мг/дм3 | менее 0,003
13 | Нитраты | Фотометрический | Не более 45 | мг/дм3 | 0.5
14 | Общее железо | Фотометрический | Не более 0,3 | мг/дм3 | менее 0,10
15 | Кальций | Титриметрический | Не нормируется | мг/дм3 | 51.4
16 | Магний | Расчетный | Не более 50 | мг/дм3 | 10.4
17 | Сульфаты | Фотометрический | Не более 500 | мг/дм3 | 39.8
18 | Молибден | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,07 | мг/дм3 | менее 0,001
19 | Сухой остаток | Гравиметрический | Не более 1000 | мг/дм3 | 207.3
20 | Фтор | Фотометрический | Не более 1,5 | мг/дм3 | 0.16
21 | Алюминий | Фотометрический | Не более 0,2 | мг/дм3 | менее 0,040
22 | Кадмий | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,001 | мг/дм3 | менее 0,0001
23 | Кобальт | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,1 | мг/дм3 | менее 0,001
24 | Хром общий | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не нормируется | мг/дм3 | менее 0,001
25 | Медь | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 1,0 | мг/дм3 | менее 0,001
26 | Марганец | Фотометрический | Не более 0,1 | мг/дм3 | 0.085
27 | Никель | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,02 | мг/дм3 | менее 0,001
28 | Свинец | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,01 | мг/дм3 | менее 0,001
29 | Фосфаты | Фотометрический | Не более 3,5 | мг/дм3 | 0.068
30 | Ртуть | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 0,0005 | мг/дм3 | менее 0,0001
31 | Цинк | Атомно-абсорбционная спектрофотометрия (ААС) | Не более 1,0 | мг/дм3 | 0.029
32 | Нефтепродукты | Флуориметрический | Не более 0,1 | мг/дм3 | менее 0,005
33 | Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ) | Экстракционно-фотометрический | Не более 0,5 | мг/дм3 | менее 0,01
34 | Обобщённые колиформные бактерии (ОКБ) | Мембранной фильтрации | отсутствие | Число КОЕ в 100 мл | не обнаружено
35 | Общее микробное число | Метод заливки | Не более 50 | Число КОЕ в 1 мл | не обнаружено
(ОМЧ)
36 | Колифаги | Титрационный | Отсутствие | Число БОЕ в 100 мл | не обнаружено
Тяжелые металлы: молибден, кадмий, кобальт, хром, медь, никель, свинец, ртуть, а так же нефтепродукты, фенолы, АПАВ не обнаружены. Качество воды как по химическим, так и по микробиологическим показателям соответствует нормам СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».